Załącznik nr 15

Harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza”

| Lp. | Zakres rzeczowy | Jedn. miary | Ilość | Koszt elementu netto (bez podatku VAT) | Koszt elementu brutto (z podatkiem VAT) | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 r. |
|  |  |  |  |  |  | VII | VIII | IX | X |
| 1. | Kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 200 | mb | 607 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja grawitacyjna PCV Ø 160 | mb | 197 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompownia ścieków | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanalizacja ciśnieniowa | mb | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przykanaliki | mb | 38,5 |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM | X | X |  |  |  |  |  |  |