Załącznik nr 3

KOSZTORYS / PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena zł | Wartość Zł (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty ziemne CPV 4510000-8 |
| 1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | 5775 | m ² |  |  |
| 2 | KNNR 1 0215-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m | 2310 | m³ |  |  |
| 3 | KNNR 1 0215-03 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przem. w zakresie pow. 10 m do 30 m | 2310 | m³ |  |  |
| 4 | KNNR 1 0215-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przem. w zakresie pow. 30 m do 60 m | 1732,5 | m³ |  |  |
| 5 | KNNR 1 0215-07 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przem. w zakresie pow. 60 m | 1155 | m³ |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne CPV 4510000-8 |  |
| Wykonanie drenażu |
| 6 | KNNR 1 0303-02 | Wykopy ręczne pod drenaż i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr. kat. III | 56,7 | m³ |  |  |
| 7 | KNNR 1 0303-04 | Wykopy transportem urobku taczkami – dot. za każde rop. 10m | 56,7 | m³ |  |  |
| 8 | KNNR 4 1308-01 | Drenaż boiska z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 65 mm | 450 | m |  |  |
| 9 | KNNR 4 1308-01 | Drenaż zbierający z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 100 mm | 95 | m |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z geowłókniny pozioma – jedna warstwa | 702 | m ² |  |  |
| 11 | KNNR 1 0412-01 | Wykonanie złoża filtrującego z tłucznia | 54,857 | m³ |  |  |
| 12 | KNR-W 2- 18 0517- 0100 | Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV o śr. 315 mm – zamknięcie stożkiem betonowym | 2 | szt. |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0212-03 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na dol. do 1 km (wywiezienie ziemi z drenażu i studni chłonnej) | 22,316 | m³ |  |  |
| 14 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rop. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemia kat. III-IV (następne 2 km) Krotność = 4 | 22,32 | m³ |  |  |
| Razem dział : Wykonanie drenażu |  |
| Wykonanie nawierzchni (trawa żywa) CPV 45112720-8 |
| 15 | KNR 2-21 0216-06 | Mechaniczna uprawa gleby (kat. gruntu III) | 0,578 | ha |  |  |
| 16 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (ziemia inwestora) | 1155 | m³ |  |  |
| 17 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | 0,578 | ha |  |  |
| 18 | KNR 2-23 0207-03 | Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie | 0,432 | ha |  |  |
| 19 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na boisku | 4324 | m ² |  |  |
| 20 | Kalk. własna | Wykonani linii na boisku z wapna | 1 | kpl |  |  |
| 21 | Kalk. własna | Bieżnia żużlowa 110 x 3 mb, gr. warstwy 10 cm | 330 | m ² |  |  |
| Razem dział : Wykonanie nawierzchni (trawa żywa) CPV 45112720-8 |  |
| Zakup i montaż osprzętu |
| 22 | Wycena indywidualna | Zakup i montaż bramek albuminowych do piłki nożnej 5x2m wraz z siatkami | 2,00 | szt |  |  |
| 23 | Wycena indywidua. | Ławka metalowa bez oparcia, z siedziskiem drewnianym (listwy) dł. 3mb | 10,00 | szt |  |  |
| Razem dział: zakup montaż osprzętu |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………

(pieczęć i podpis oferenta)