Przedmiar robót                                        Załącznik 2 do SIWZ

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jednostek | Cena jednostki | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Roboty budowlane – pomieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Mordach |
| Ia | Przebudowa ścian wewnętrznych |
| 1 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m³ | 17,341 |  |  |
| 2. | KNR 4-04 0101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | m³ | 17,341 |  |  |
| 3. | KNR-W 4-01 0443-02 | Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m² | szt. | 14,00 |  |  |
| 4. | KNR-W 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m³ | 1,387 |  |  |
| 5. | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m³ | 19,45 |  |  |
| 6. | KNR-W 4-01 0710-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych ma podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m² w 1 miejscu | m² | 196,715 |  |  |
| 7. | NNRNKB 202 1025-04 | Okna o pow. ponad 1,5 m² z kształtowników z wysokoudarowego PCW –zabudowa kasy zakup i montaż) | m² | 17,88 |  |  |
| 8. | Analiza własna | Folie do osłony wyposażenia | m² | 200,00 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| Ib | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej |
| 9. | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych gr. 1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków | szt | 107,00 |  |  |
| 10. | KNR 2-02 0126-04 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 ½ i 2 ceg. z cegieł pojed. | szt | 97,00 |  |  |
| 11. | KNR-W 4-01 0325-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt | 19,00 |  |  |
| 12. | KNR-W 2-02 2601-01 | Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki – pow. betonowa, tynki, mozaika szklana | m² | 2,00 |  |  |
| 13. | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż, zakup i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1,0 m² | m² | 41,345 |  |  |
| 14. | KNR 0-19 0928-09 | Demontaż, zakup i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,0 m² | m² | 127,82 |  |  |
| 15. | NNRNKB 202 0521-02 | Montaż parapetów z blachy ocynkowanej przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m² | 33,70 |  |  |
| 16. | KNR 0-23 2614-04 | Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi-system STOPER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki-uzupełnienie | m² | 57,00 |  |  |
| 17. | TZKNBK XX 1805-02 | Parapety wewnętrzne z płyt MDF | m | 134,70 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| Ic | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej |
| 18. | Analiza własna | Demontaż, zakup i montaż drzwi płytowych wewnętrznych wewnątrz lokalowych jednodzielnych pełnych w kolorze brąz z ościeżnicami fabrycznie wykończonymi o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 90 – 20 szt. (w tym 2 szt. z obiciem wyciszającym) 200 x 100 – 1 szt. 200 x 80 – 1 szt. | m² | 39,60 |  |  |
| 19. | Analiza własna | Demontaż, zakup i montaż drzwi płytowych wewnętrznych wewnątrz lokalowych jednodzielnych łazienkowych z przeszkleniem w kolorze brąz z ościeżnicami fabrycznie wykończonymi o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 90 – 7 szt. 200 x 80 – 4szt. 200 x 70 – 1 szt. | m² | 20,40 |  |  |
| 20. | NNRNKB 202 0160-01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 59,70 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| Id | Malowanie budynku |
| 21. | Analiza własna | Wymiana rynien z blachy ocynkowanej lutowanych na cynę | m | 78,40 |  |  |
| 22. | KNR 4-01 1212-25 | Dwukrotne malowanie farbą winylową rynien i rur spustowych | m | 130,50 |  |  |
| 23. | KNR-W 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą winylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie | m² | 836,72 |  |  |
| 24. | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych -kominy farbą silikonowa „Isposan”, „Isposil”-kominy ponad dachem Krotność=2 | m² | 117,80 |  |  |
| 25. | Analiza własna | Udrożnianie kominów wentylacyjnych, - z odbiorem i protokółem kominiarskim odbioru przewodów wentylacyjnych | szt | 90 |  |  |
| 26. | Analiza własna | Montaż kratek wentylacyjnych metalowych w przewodach kominowych | szt | 60 |  |  |
| 27. | KNR-W 4-01 0621-05 | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m² metoda smarowania | m² | 559,54 |  |  |
| 28. | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych-kominy farbą silikonowa „Isposan”, Isposil” – w dwóch kolorach Krotność=2 | m² | 559,54 |  |  |
| 29. | Analiza własna | Wykończenie poręczy barierek poprzez przyspawanie rury nierdzewnej (niklowanej) fi 2” | mb | 145,90 |  |  |
| 30. | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m² | 91,90 |  |  |
| 31. | KNR-W 4-01 0821-07 | Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o pow. do 1,0 m² w jednym miejscu | m² | 8,0 |  |  |
| 32. | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. 10 m | m² | 804,88 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| Ie | Malowanie ścian i sufitów |
| 33. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m² | 1414,38 |  |  |
| 34. | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m² | 2361,08 |  |  |
| 35. | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m² | 2361,08 |  |  |
| 36. | KNR-W 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m² | 128,34 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| If | Remont posadzek |
| 37. | Analiza własna | Warstwy niwelująco-wyrównawcze, posadzki z masy wygładzającej | m² | 427,60 |  |  |
| 38. | KNR-W 2-02 1123-01 | (z.VIII) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem 15 cm na ściany – dwubarwne o parametrach wykładzin typu Tarkett lub „równoważne” o parametrach nie gorszych (demontaż, zakup i ułożenie) | m² | 484,16 |  |  |
| 39. | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m² | 39,00 |  |  |
| 40. | KNR-W 2-02 1115-01 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m | 435,10 |  |  |
| 41. | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - gres | m² | 290,00 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| Ig | Utwardzenie placu |
| 42. | KNR AT-03 0201-01 | Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – grunt rodzimy do RM=1,5 Moa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | 410,00 |  |  |
| 43. | KNR AT-03 0304-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 270,00 |  |  |
| 44. | KNR AT-03 0304-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej – przełożenie, odzysk materiału kostki brukowej 50 % | m² | 140,00 |  |  |
| 45. | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na posypce piaskowej | m | 73,00 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
|  | Wartość robót budowlanych w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy w Mordach |  |
| II | Roboty budowlane – pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Mordach |
| IIa | Przebudowa ścian wewnętrznych |
| 46. | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m³ | 24,12 |  |  |
| 47. | KNR 4-04 0101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km | m³ | 24,12 |  |  |
| 48. | KNR-W 4-01 0443-02 | Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m² | szt. | 11,00 |  |  |
| 49 | KNR-W 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m³ | 0,36 |  |  |
| 50. | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m³ | 22,50 |  |  |
| 51. | KNR-W 4-01 0710-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych ma podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m² w 1 miejscu | m² | 254,54 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| IIb | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej |
| 52. | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych gr. 1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków | szt | 30,00 |  |  |
| 53. | KNR 2-02 0126-04 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 ½ i 2 ceg. z cegieł pojed. | szt | 45,00 |  |  |
| 54. | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż, zakup i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z nawiewnikami hygrosterowanymi o pow. ponad 1,0 m² (z zakupem okien) | m² | 51,30 |  |  |
| 55. | TZKNBK XX 1805-02 | Parapety wewnętrzne z płyt MDF | m | 32,50 |  |  |
| 56. | NNRNKB 202 0521-02 | Montaż parapetów z blachy ocynkowanej przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m² | 8,125 |  |  |
| 57. | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż, zakup i montaż drzwi z PCV dwuskrzydłowych przeszklonych z ościeżnicami, o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 140 – 1 szt. 245 x 115 – 1 szt. | m² | 5,62 |  |  |
| 58. | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż, zakup i montaż drzwi z PCV jednoskrzydłowych przeszklonych z ościeżnicami o wymiarach w świetle ościeżnicy 245 x 110 – 1 szt. 245 x 90 – 2 szt. 200 x 100 – 2 szt. 200 x 110 – 1 szt. | m² | 13,31 |  |  |
| 59. | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż, zakup i montaż drzwi z PCV jednoskrzydłowych pełnych z ościeżnicami o wymiarach w świetle ościeżnicy 245 x 100 – 2 szt. 200 x 70 – 1 szt. 200 x 90 – 1 szt. | m² | 8,10 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| IIc | Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej |
| 60. | Analiza własna | Demontaż, zakup i montaż drzwi płytowych wewnętrznych wewnątrzlokalowych jednodzielnych pełnych w kolorze brąz z ościeżnicami fabrycznie wykończonymi o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 90 – 18 szt. 200 x 100 – 9 szt. 200 x 80 – 2 szt. | m² | 53,60 |  |  |
| 61. | Analiza własna | Demontaż, zakup i montaż drzwi płytowych wewnętrznych wewnątrzlokalowych jednodzielnych łazienkowych z przeszkleniem w kolorze brąz z ościeżnicami fabrycznie wykończonymi o wymiarach w świetle ościeżnicy 200 x 90 – 5 szt. 200 x 80 – 9 szt. 200 x 70 – 1 szt. | m² | 24,80 |  |  |
| 62. | NNRNKB 202 0160-01 | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 44,90 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| IId | Malowanie ścian i sufitów |
| 63. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m² | 416,93 |  |  |
| 64. | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m² | 1352,79 |  |  |
| 65. | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m² | 1352,79 |  |  |
| 66. | KNR-W 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m² | 107,34 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
| IIe | Remont posadzek |
| 67. | Analiza własna | Warstwy niwelująco-wyrównawcze, posadzki z masy wygładzającej | m² | 124,11 |  |  |
| 68. | KNR-W 2-02 1123-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinięciem 15 cm na ściany – dwubarwne o parametrach wykładzin typu Tarkett lub „równoważne” o parametrach nie gorszych | m² | 141,62 |  |  |
| 69. | KNR-W 2-02 1111-03 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - gres | m² | 236,70 |  |  |
| 70. | KNR-W 2-02 1115-01 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - gres | m | 281,7 |  |  |
|  | Wartość elementu |  |
|  | Wartość robót budowlanych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Mordach |  |
| III | Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy |
| 71. | KNR 4-01 0106/02 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach | m³ | 36,48 |  |  |
| 72. | KNR 4-01 0106/03 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku –zasypanie ziemią z wykopów | m³ | 36,48 |  |  |
| 73. | KNR 2-15w 0203/04 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm | m | 114,00 |  |  |
| 74. | KNR 2-15w 0203/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm | m | 6,00 |  |  |
| 75. | KNR 2-15w 0203/02 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm | m | 2,00 |  |  |
| 76. | KNR 2-15 0205/04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 310,00 |  |  |
| 77. | KNR 2-15 0205/03 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 24,00 |  |  |
| 78. | KNR 2-15 0205/02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 50,00 |  |  |
| 79. | KNR 2-15W 0213/05 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm | szt. | 16,00 |  |  |
| 80. | KNR 2-15W 0213/04 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 75 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 81. | KNR 2-15W 0218/01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 82. | KNR 2-15 0217/03 | Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone metodą wciskową | szt. | 1,00 |  |  |
| 83. | KNR 2-15 0224/03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt” | kpl | 3,00 |  |  |
| 84. | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt” dla niepełnosprawnych | kpl | 1,00 |  |  |
| 85. | KNR 2-15 0221/01 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 5,00 |  |  |
| 86. | KNR 2-15 0221/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla niepełnosprawnych | szt. | 1,00 |  |  |
| 87. | KNR 2-15 0220/01 | Montaż zlewów blaszanych niklowanych | szt. | 1,00 |  |  |
| 88. | KNR 2-15w 0218/02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 7,00 |  |  |
| 89. | KNR 2-15w 0234/02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 3,00 |  |  |
| 90. | KNR 2-19 0216/02 | Przejścia przez ściany murowane o grub. 1 ceg. o śr. nom. do 80 mm w tulejach z rur stal. o śr. do 125 mm | przej. | 8,00 |  |  |
| 91. | KNR 2-19 0216/04 | Przejścia przez ściany murowane o grub. 1 ceg. o śr. nom. Do 160 mm w tulejach z rur stal. o śr. do 225 mm | przej. | 5,00 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy |  |
| IV | Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia |
| 92. | KNR 2-15 0205/04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 10,00 |  |  |
| 93. | KNR 2-15 0205/02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 25,00 |  |  |
| 94. | KNR 2-15W 0213/04 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 75 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 95. | KNR 2-15W 0218/01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 96. | KNR 2-15 0224/03 | Montaż ustępów pojedynczych ze płuczkami z porcelany „kompakt” | kpl | 4,00 |  |  |
| 97. | KNR 2-15 0224/03 | Ustępy pojedyncze ze płuczkami z porcelany „kompakt” dla niepełnosprawnych | kpl | 2,00 |  |  |
| 98. | KNR 2-15 0221/01 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem | szt. | 5,00 |  |  |
| 99. | KNR 2-15 0221/01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla niepełnosprawnych | szt. | 2,00 |  |  |
| 100 | KNR 2-15 0223/02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną | kpl | 2,00 |  |  |
| 101 | KNR 2-15 0220/01 | Montaż zlewów blaszanych niklowanych | szt. | 2,00 |  |  |
| 102 | KNR 2-15w 0218/02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 103 | KNR 2-15w 0234/02 | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl | 2,00 |  |  |
| 104 | KNR 2-19 0216/02 | Przejścia przez ściany murowane o grub. 1 ceg. o śr. nom. 80 mm w tulejach z rur stal. o śr. do 125 mm | przej. | 3,00 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia |  |
| V | Instalacje wodociągowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy i Ośrodka Zdrowia |
| 105 | S- 215 0300/01 | Rurociągi z rur polipropylenowych fusiotherm – STABI GLAS PN20 Aquatherm o śr. zewn. 20x2,8 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 55,00 |  |  |
| 106 | S- 215 0300/02 | Rurociągi z rur polipropylenowych fusiotherm – STABI GLAS PN20 Aquatherm o śr. zewn. 25*3,5 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 15,00 |  |  |
| 107 | S- 215 0300/03 | Rurociągi z rur polipropylenowych fusiotherm – STABI GLAS PN20 Aquatherm o śr. zewn. 32*4,4 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10,00 |  |  |
| 108 | S- 215 0300/05 | Rurociągi z rur polipropylenowych fusiotherm – STABI GLAS PN20 Aquatherm o śr. zewn. 50*6,9 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 15,00 |  |  |
| 109 | KNR 2- 15 0118/01 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm | szt. | 20,00 |  |  |
| 110 | KNR 2- 15 0115/02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm z podgrzewaczem przepływowym wody | szt. | 16,00 |  |  |
| 112 | KNR 2- 15 0137/09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm z podgrzewaczem wody | szt. | 2,00 |  |  |
| 113 | KNR 2- 15w 0132/01 | Zawory podumywalkowe i zlewozmywakowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 15 mm | szt. | 14,00 |  |  |
| 114 | KNR 4-01 0336/03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 65,00 |  |  |
| 115 | KNR 4-01 0333/09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 10,00 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacje wodociągowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy i Ośrodka Zdrowia |  |
| VI | Instalacja kotłowni i c.o. w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy |
| 116 | KNR 4-02W 0410/04 | Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewanej do 15,0 m² | kpl | 1,00 |  |  |
| 117 | KNR 4-02W 0427/02 | Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o średnicy 100 mm do urządzeń i instalacji c.o. | m | 3,00 |  |  |
| 118 | KNR 4-02W 0422/07 | Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100 kg | szt. | 2,00 |  |  |
| 119 | KNR 4-02W 0506/06 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 65-80 mm | m | 40,00 |  |  |
| 120 | KNR 4-02W 0506/05 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 40-55 mm | m | 160,00 |  |  |
| 121 | KNR 4-02W 0506/04 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm | m | 120,00 |  |  |
| 122 | KNR 4-02W 0506/03 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm | m | 84,00 |  |  |
| 123 | KNR 4-02W 0506/02 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm | m | 84,00 |  |  |
| 124 | KNR 4-02W 0506/01 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 10-15 mm | m | 456,00 |  |  |
| 125 | KNR 4-02W 0512/01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm o połączeniu gwintowym | szt. | 186,00 |  |  |
| 126 | KNR 4-02W 0520/06 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego – wielkość 1, typ T, TA z 16 elementami | kpl | 93,00 |  |  |
| 127 | KNR 2-15W 0501/04 | Kotły stalowe wodne na paliwo stałe (miał węglowy) o mocy 150 kW o parametrach kotła Pleszew lub „równoważny” o parametrach nie gorszych | kocioł | 2,00 |  |  |
| 128 | Analiza własna | Czopuchy spalin stalowe 0,5 m x 0,5 m z izolacja cieplną | m | 3,00 |  |  |
| 129 | KNR 2-15W 0513/01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 3,00 |  |  |
| 130 | KNR 2-15 0123/06 | Analogia – pompy obiegowe | szt. | 6,00 |  |  |
| 131 | KNR 0-35 0216/14 | Montaż filtrów osadnikowych o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 132 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż zmiękczacza wody | kpl | 1,00 |  |  |
| 133 | KNR 0-35 0222/02 | Montaż ciepłomierzy elektronicznych z króćcami przyłączeniowymi gwintowanymi o średnicy nominalnej 20 mm, do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych | kpl | 4,00 |  |  |
| 134 | KNR 2-15 0409/04 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 65 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 135 | KNR 2-15 0409/03 | Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 136 | KNR 2-15W 0411/05 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 137 | KNR 2-15W 0411/04 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 138 | KNR 2-15W 0411/04 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 139 | KNR 2-15W 0411/02 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 140 | KNR 2-15W 0411/03 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 141 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 142 | KNR 2-15 0409/04 | Zawory żeliwne zwrotne, kołnierzowe o średnicy nominalnej 65 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 143 | KNR 2-15 0409/03 | Zawory żeliwne zwrotne, kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 144 | KNR 2-15W 0411/05 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 145 | KNR 2-15W 0411/04 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 146 | KNR 2-15W 0411/04 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 147 | KNR 2-15W 0411/02 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 148 | KNR 2-15 0415/03 | Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. 25 mm – analogia zawór regulacyjno-pomiarowy Danfos | szt. | 1,00 |  |  |
| 149 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 150 | KNR 0-35 0132/02 | Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA | szt. | 1,00 |  |  |
| 151 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory czerpalne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 152 | KNR 2-15 0415/02 | Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalne 20 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 153 | KNR 2-15 0415/03 | Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalne 25 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 154 | KNR 2-15 0415/04 | Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalne 32 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 155 | KNR 2-15 0415/04 | Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe o średnicy nominalne 40 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 156 | KNR 2-15 0403/05 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 65 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 22,00 |  |  |
| 157 | KNR 2-15 0403/04 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 50 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 28,00 |  |  |
| 158 | KNR 2-15 0403/04 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 40 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 30,00 |  |  |
| 159 | KNR 2-15 0403/01 | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 10-15 mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 15,00 |  |  |
| 160 | KNR 2-15W 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 14,00 |  |  |
| 161 | KNR 2-15W 0530/01 | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 8,00 |  |  |
| 162 | KNR 2-15W 0530/02 | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 16,00 |  |  |
| 163 | KNR 2-15W 0509/06 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej 250 l | szt. | 1,00 |  |  |
| 164 | KNR 2-15 0112/01 | Analogia – hydrometr tarczowy z kurkiem d=15 | szt. | 1,00 |  |  |
| 165 | KNR 0-35 0216/05 | Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm – SYR typ 1915 | szt. | 2,00 |  |  |
| 166 | KNR 0-35 0115/01 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych z króćcami przyłączeniowymi o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej | szt. | 1,00 |  |  |
| 167 | Kl. własna | Wykonanie izolacji termicznej na rurociągach w kotłowni | kpl | 1,00 |  |  |
| 168 | KNR 2-15W 0517/02 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi | kpl | 1,00 |  |  |
| 169 | KNR 2-15W 0114/10 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 64 mmm | m | 57,00 |  |  |
| 170 | KNR 2-15W 0114/09 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 54 mmm | m | 45,00 |  |  |
| 171 | KNR 2-15W 0114/08 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 42 mmm | m | 26,00 |  |  |
| 172 | KNR 2-15W 0114/07 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 35 mmm | m | 91,00 |  |  |
| 173 | KNR 2-15W 0114/06 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 28 mm | m | 41,00 |  |  |
| 174 | KNR 2-15W 0114/05 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 22 mm | m | 44,00 |  |  |
| 175 | KNR 2-15W 0114/04 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 18 mm | m | 135,00 |  |  |
| 176 | KNR 2-15W 0114/03 | Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 15 mm | m | 457,00 |  |  |
| 177 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12 – 22 mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 636,00 |  |  |
| 178 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 – 48 mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 158,00 |  |  |
| 179 | KNR 0-34 0101/16 | Izolacja jednowarstwowa grubości 25 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 45,00 |  |  |
| 180 | KNR 2-15W 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11K/600 [400 mm] – 4 szt. 11K/600 [520 mm] – 2 szt. 11K/600 [720 mm] – 1 szt. | szt. | 7,00 |  |  |
| 181 | KNR 2-15W 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 22K/600 [1000 mm] – 4 szt. 22K/600 [1200 mm] – 6 szt. 22K/600 [520 mm] – 6 szt. 22K/600 [920 mm] – 4 szt. 21K/600 [400 mm] – 5 szt. 22K/600 [600 mm] – 7 szt. 22K/600 [720 mm] – 3 szt. 22K/600 [800 mm] – 8 szt. 21K/600 [600 mm] – 1 szt. | szt. | 44,00 |  |  |
| 182 | KNR 2-15W 0418/05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 22K/500 [720 mm] – 1 szt. | szt. | 1,00 |  |  |
| 183 | KNR 2-15W 0418/08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 22K/600 [1800 mm] – 2 szt. | szt. | 2,00 |  |  |
| 184 | KNR 0-35 0215/04 | Głowice lub zawory termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 59,00 |  |  |
| 185 | KNR 2-15W 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 186 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej zasilające | szt. | 59,00 |  |  |
| 187 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej powrotne | szt. | 59,00 |  |  |
| 188 | KNR 2-15W 0429/04 | Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników | kpl | 59,00 |  |  |
| 189 | KNR 2-15W 0411/05 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 190 | KNR 2-15W 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 839,00 |  |  |
| 191 | KNR 2-15W 0126.1/04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65 mm | m | 839,00 |  |  |
| 192 | KNR 2-15W 0436/01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 72,00 |  |  |
| 193 | KNR 4-01 0339/02 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 165,00 |  |  |
| 194 | KNR 4-01 0339/02 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 474,00 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacja kotłowni i c.o. w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy |  |
| VII | Instalacja c.o. w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia |
| 195 | KNR 2-15W 0114/08 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 42 mmm | m | 8,00 |  |  |
| 196 | KNR 2-15W 0114/07 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 35 mmm | m | 3,00 |  |  |
| 197 | KNR 2-15W 0114/06 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 28 mmm | m | 32,00 |  |  |
| 198 | KNR 2-15W 0114/05 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 22 mmm | m | 52,00 |  |  |
| 199 | KNR 2-15W 0114/04 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 18 mmm | m | 57,00 |  |  |
| 200 | KNR 2-15W 0114/03 | Rurociągi miedziane w ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 15 mm | m | 118,00 |  |  |
| 201 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12 – 22 mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 227,00 |  |  |
| 202 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 – 48 mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 43,00 |  |  |
| 203 | KNR 2-15W 0418/01 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11K/500 [400 mm] – 2 szt. | szt. | 2,00 |  |  |
| 204 | KNR 2-15W 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11K/600 [400 mm] – 2 szt. 11K/600 [600 mm] – 4 szt. 11K/600 [720 mm] – 3 szt. | szt. | 9,00 |  |  |
| 205 | KNR 2-15W 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (zakup i montaż) Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21K/600 [600 mm] – 2 szt. 22K/600 [720 mm] – 2 szt. 22K/600 [1200 mm] – 1 szt. 22K/500 [400 mm] – 1 szt. 22K/600 [800 mm] – 3 szt. 22K/600 [1000 mm] – 2 szt. 22K/600 [600 mm] – 1 szt. 22K/600 [520 mm] – 1 szt. | szt. | 13,00 |  |  |
| 206 | KNR 2-15W 0418/08 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm – higieniczne (zakup i montaż) Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 20H/600oo [1800mm] – 4 szt. 20H/600oo [1320mm] – 2 szt. 20H/600oo [1600mm] – 1 szt. | szt. | 7,00 |  |  |
| 207 | KNR 2-15W 0418/12 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm – higieniczne (zakup i montaż) Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 30H/600oo [800mm] – 1 szt. 30H/600oo [1600mm] – 1 szt. | szt. | 2,00 |  |  |
| 208 | KNR 0-35 0215/04 | Głowice lub zawory termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt. | 33,00 |  |  |
| 209 | KNR 2-15W 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 210 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm zasilające | szt. | 33,00 |  |  |
| 211 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm powrotne | szt. | 33,00 |  |  |
| 212 | KNR 2-15W 0429/04 | Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników | kpl | 33,00 |  |  |
| 213 | KNR 2-15W 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 270,00 |  |  |
| 214 | KNR 2-15W 0127/04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 90 mm | m | 270,00 |  |  |
| 215 | KNR 2-15W 0436/01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 20.00 |  |  |
| 216 | KNR 4-01 0339/02 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 85,00 |  |  |
| 217 | KNR 4-01 0339/02 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 155,00 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacja c.o. w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia |  |
| VIII | Uzupełnienie instalacji elektrycznych |
| 218 | KNNR 5 0404-01 | Demontaż, zakup i montaż rozdzielni RZ | szt. | 6,00 |  |  |
| 219 | KNNR 5 0404-01 | Montaż ( z zakupem) rozdzielni – piwnica (zasilenie pomp w kotłowni) | szt. | 1,00 |  |  |
| 220 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 179,00 |  |  |
| 221 | KNNR 5 1209-01 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach | otw. | 9,00 |  |  |
| 222 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 3/4x1,5 mm² | m | 330,00 |  |  |
| 223 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 3x2,5 mm² | m | 458,00 |  |  |
| 224 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 5x4 mm² | m | 36,00 |  |  |
| 225 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 5x6 mm² | m | 29,00 |  |  |
| 226 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg – przycisk „p.poż” | szt. | 10,00 |  |  |
| 227 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 179,00 |  |  |
| 228 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe z tworzyw sztucznych – 3 lub 4 świetlówkowe –energooszczędne | kpl | 71,00 |  |  |
| 229 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe pojedyncze z tworzyw sztucznych typu plafon –energooszczędne | kpl | 26,00 |  |  |
| 230 | KNNR 5 0301-10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym | szt. | 82,00 |  |  |
| 231 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 60 mm | szt. | 33,00 |  |  |
| 232 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 80 mm | szt. | 39,00 |  |  |
| 233 | KNNR 5 0304-02 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego | szt. | 5,00 |  |  |
| 234 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 16,00 |  |  |
| 235 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 6,00 |  |  |
| 236 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 6,00 |  |  |
| 237 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 4,00 |  |  |
| 238 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm² | szt. | 20,00 |  |  |
| 239 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygoszczelne 2-biegunowe o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm² | szt. | 12,00 |  |  |
| 238 | KNNR 5 0308-07 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne gniazda bryzgoszczelne 3-fazowe (3L+N+Pe) 16A przykręcane o obciążalności do 16 Ai przekroju przewodów do 5 mm² | szt. | 2,00 |  |  |
| 239 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 176,00 |  |  |
| 240 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9,00 |  |  |
|  | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – szybkie włączenie 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | szt. | 173,00 |  |  |
| IX | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 11,00 |  |  |
| 241 | Wartość elementu - Uzupełnienie instalacji elektrycznych |  |
| 242 | Instalacja telefoniczna w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy |
| 243 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. – śr. rury do 25 mm | otw. | 3 |  |  |
| 244 | KNR 4-03 1002-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm – śr. rury do 25 mm | otw. | 19 |  |  |
| 245 | KNR 4-03 1002-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm – śr. rury do 25 mm | otw. | 3 |  |  |
| 246 | KNR 5-01 0606-06 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej – otwór częściowo zajęty – zabezpieczenie otworu uszczelnieniem ognioodpornym | szt. | 25 |  |  |
| 247 | KNR-W 4-01 0706-03 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na stropach | szt. | 3 |  |  |
| 248 | KNR-W 4-01 0706-01 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na scianach | szt. | 22 |  |  |
| 249 | KNR 5-08 0226-02 | Montaż listew przyściennych (korytek instalacyjnych z pokrywami) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły z przygotowaniem podłoża mechanicznie, pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych | m | 230 |  |  |
| 250 | KNR 5-08 0227-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2 układane w korytkach – YTKSY 3x2x0,5 | m | 1365 |  |  |
| 251 | KNR 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2 układane w korytkach – YTKSY 10x2x0,5 | m | 38,5 |  |  |
| 252 | KNR 5-08 0301-20 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 9 |  |  |
| 253 | KNR 5-08 0301-19 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie | szt. | 31 |  |  |
| 254 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm | szt. | 40 |  |  |
| 255 | KNR 5-01 0818-01 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy | kon.kabl. | 40 |  |  |
| 256 | KNR 5-01 0818-01 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy | kon.kabl. | 40 |  |  |
| 257 | KNR 5-06 1704-04 | Zainstalowanie gniazda wtykowego do aparatów telefonicznych na podłożu z betonu | szt. | 40 |  |  |
| 258 | KNR 5-01 0802-05 | Montaż głowic kablowych o 50 parach na kablu w powłoce termoplast. – łączówka KRONE EVs 80 - 50 | szt. | 1 |  |  |
|  | KNR 5-01 0802-09 | Montaż puszek kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast. – p/a skrzynka BOX II KRONE | szt. | 1 |  |  |
| X | KNR 5-01 1310-01/02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 3 parach - eksploatacja | odc. | 40 |  |  |
| 259 | Wartość elementu - Instalacja telefoniczna w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy |  |
| 260 | Instalacja komputerowa w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy |
| 261 | KNR 4-03 1003-16 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. – śr. rury do 25 mm | otw. | 4 |  |  |
| 262 | KNR 4-03 1002-01 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm – śr. rury do 25 mm | otw. | 26 |  |  |
| 263 | KNR 4-03 1002-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm – śr. rury do 25 mm | otw. | 3 |  |  |
| 264 | KNR 5-01 0606-06 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej – otwór częściowo zajęty – zabezpieczenie otworu uszczelnieniem ognioodpornym | szt. | 33 |  |  |
| 265 | KNR-W 4-01 0706-03 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na stropach | szt. | 3 |  |  |
| 266 | KNR-W 4-01 0706-01 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach | szt. | 30 |  |  |
| 267 | KNR 5-08 0226-02 | Montaż listew przyściennych (korytek instalacyjnych z pokrywami) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły z przygotowaniem podłoża mechanicznie pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych | m | 240 |  |  |
| 268 | KNR 5-08 0227-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al.-12 mm2 układane w korytkach – UTP kat.5e | m | 2548 |  |  |
| 269 | KNR 5-01 0816-01 | Zakup i montaż przełącznic PTLGs 20, 40 i 60 na ścianie – szafa SW 19 10U ZPAS | szt. | 1 |  |  |
| 270 | Analiza własna | Zakup, montaż i uruchomienie serwera Typu ADAX TrontOffice RTI X3220R400T S3200SHV/X3220/2GB/2x40 lub o parametrach „równoważnych” nie gorszych | szt. | 1 |  |  |
| 271 | KNR 5-08 0301-19 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie | szt. | 41 |  |  |
| 272 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm | szt. | 41 |  |  |
| 273 | KNR 5-01 0818-01 | Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy. Krotność=0,4 | kon.kabl. | 79 |  |  |
| 274 | KNR 5-06 0607-03 | Instalowanie gniazd – złączy okrągłych telefonicznych typu P 10-stykowych na płytach z tworzywa sztucznego – gniazda komputerowe 1xRJ45 – kat.5e | szt. | 3 |  |  |
| 275 | KNR 5-06 0607-03 | Instalowanie gniazd – złączy okrągłych telefonicznych typu P 10-stykowych na płytach z tworzywa sztucznego – gniazda komputerowe 2xRJ45 – kat.5e | szt. | 38 |  |  |
| 276 | KNR 5-06 0702-04 | Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o średnicy do 0,9 mm pod zaciski | końc. | 79 |  |  |
| 277 | KNR 5-01 1310-01/02 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 4 parach - eksploatacja | odc. | 79 |  |  |
|  | Wartość elementu - Instalacja komputerowa w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta i Gminy |  |
|  | RAZEM - wartość robót netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | OGÓŁEM |  |

Mordy, dnia 23.04.2009 r.                                                      BURMISTRZ

/-/ Andrzej Piotrowski