In. 341/M/01/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza”

1. Zamawiający.

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

tel. 0-25  6415402  fax  0-25 6415403  e-mail: www.ug_mordy@pro.onet.pl

NIP 8212364231              REGON  711582457

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Roboty budowlane.

Przetarg nieograniczony.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza” - gmina Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

Zakres zamówienia obejmuje budowę:

1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 klasy S (SDR 34) o długości 607 mb

ze studzienkami rewizyjnymi i z przejściem pod drogą wojewódzką nr 698,

2) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160 klasy S (SDR 34) o długości 197 mb

ze studzienkami rewizyjnymi ,

3) pompowni ścieków P4 (zakup, dostawa, montaż, przyłącze elektroenergetyczne, skrzynka

sterownicza, rozruch, i ogrodzenie pompowni ścieków),

4) kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Ø 110 o długości 140 mb klasy 80 (SDR 17),

5) przykanalików z rur PCV Ø 160 klasy S (SDR 34) o długości 38,5 mb ze studzienkami

rewizyjnymi.

Szacunkowe ilości elementów robót do wykonania zawiera załączony kosztorys / przedmiar robót (załącznik nr 2).

Kanalizacja budowana będzie poprzez:

- działki prywatne,

- działki gminne,

- pod drogą wojewódzką nr 698 Mordy – Łosice należącą do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę na jego zajęcie od właściwego Zarządcy drogi. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego, opracowaniem projektu i wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będą) ponosi Wykonawca. Koszty te należy uwzględnić w kosztorysie oferty przetargowej. Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Kanalizacja budowana będzie w sąsiedztwie boiska gminnego. Po wykonaniu robót teren ten należy uporządkować i obsiać mieszankami traw.

Dla potrzeb budowy kanalizacji wykonane zostały badania geotechniczne gruntu. Wykonano sondy penetracyjne o głębokości 2,5 m.

Oferent powinien w kosztorysie ofertowym uwzględnić dodatkowe pompowanie wody w przypadku napływu wód gruntowych podczas wykonywania robót ziemnych.

Teren budowy kanalizacji jest zdrenowany. Przerwane podczas prowadzenia wykopów rurociągi drenażowe należy naprawić.

Zaprojektowano zbiornikową przepompownię ścieków dwupompową na bazie zbiornika z polimerobetonu. Pompy o wydajności ok. 14,40 m³/h każda i podnoszeniu 6,79 m. Przyłącze energetyczne kablowe o długości ok. 75 mb (od złącza kablowo – pomiarowego do skrzynki sterowniczej przepompowni). Ogrodzenie z siatki drucianej Ø 4 mm o wysokości 1, 5 m na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym. W ogrodzeniu należy wykonać furtkę wejściową. Wielkość powierzchni do ogrodzenia należy przyjąć jako niezbędną do funkcjonowania przepompowni.

Inwestycję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Projekt budowlany oraz dokumentacja geologiczna są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, pok. 17 w godzinach pracy Urzędu.

Oferenci powinni zapoznać się z terenem budowy.

Nadzór robót będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wspólny  słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00-8,  45.23.14.00-9

4. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie niniejsze należy wykonać w terminie do 10 października 2008 r.

5. Dodatkowe informacje o zamówieniu.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłości ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie  okresu związania ofertą.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia następujących dokumentów, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

1. Wypełniony  i podpisany formularz oferty (zał. nr 1).

2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kosztorys / przedmiar robót (zał. nr 2).

3.  Dowód wpłaty wadium (zał. nr 3)

4.  Oświadczenie – upoważnienie do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy

UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z dokumentów już załączonych                             (zał. nr 4)

5. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (zał. nr 5). .

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 6).

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 7).

8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 8),

9. Wykaz wykonanych robót budowlanych (o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych każda) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie (zał. nr 9).

10. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca (zał. nr 10).

11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych oraz dokument potwierdzający przynależność do izby inżynierów budownictwa (zał. nr 11).

12. Informacja banku lub społecznej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 12).

13. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zał. nr 13).

14. Parafowany projekt umowy (zał. nr 14).

15. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

1) ppkt 5, 6, 7 i 8 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w ppkt  1) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o których mowa w ppkt  1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 5, 6, 7 i 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w pkt 5 - 8 składają wszyscy wykonawcy.

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) wówczas wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału, podpisane przez wszystkich członków konsorcjum / partnerów spółki.

8. Tryb udzielania wyjaśnień.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie.

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

lub faksem: numer faksu (025) 6415403

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień pytającemu i wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do siedziby Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej http://www.umigmordy.bip.org.pl

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Leszek Konstańczuk – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 pok. nr 17

9.  Wadium.

Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych).

Wadium może być wnoszone :

1/  w pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/  gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z  2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Łosicach Oddział w Mordach  nr konta 75 8038 0007 0042 2756 2000 0050

Wadium wnoszone w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą;

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) który został wykluczony z postępowania;

3) którego oferta została odrzucona.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

11.  Opis przygotowania oferty.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Strony powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w dwóch opakowaniach (kopertach), zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Miasto i Gmina Mordy

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

„Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza”

Nie otwierać przed 04.06.2008 r. godz. 10:30.

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

12. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 04 czerwca 2008 r. do godz. 10:00 w:

Urzędzie Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9, pok. nr 29 (sekretariat; I piętro)

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2008 r. o godz. 10:30 w:

Urzędzie Miasta i Gminy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna – I p.).

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu oferty, Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest

otwierana, cenę zamówienia i termin wykonania zamówienia.

Następnie odbędzie się ocena ofert. Oferty będą badane przez komisję przetargową.

O wynikach przetargu zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia.

14.  Kryterium oceny oferty.

Cena – 100 %.

Z ofert spełniających wymogi określone przez Zamawiającego zostanie wybrana oferta o najniższej cenie zamówienia. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, łącznie podatkiem od towarów i usług VAT.

Sposób obliczania ceny zamówienia:

Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów

Każda kolejna oferta obliczana będzie następująco:

cena oferty najniższej

-----------------------------  x 100 =  ………..  pkt

cena ofert badanej

Zamawiający ustala aby wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą były prowadzone w walucie Rzeczypospolitej Polskiej w złotym.

15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1/ Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń swojej siedziby oraz na stronie internetowej.

2/ O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci, którzy złożyli ofert przetargowe.

3/ Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4/ Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

5/ Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania przetargowego.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla przedmiotu zamówienia w wysokości 6 % ceny oferowanej brutto (z podatkiem VAT).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących        formach:

1/  pieniądzu,

2/  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/  gwarancjach bankowych,

4/  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie musi być wniesione w całości przed podpisaniem umowy.

Zwrot kwoty zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Zamawiający ustala kwotę pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Kota ta będzie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

17.   Istotne warunki umowy.

W załączeniu zamieszczono wzór umowy w sprawie zamówienia zawierającą istotne  postanowienia.

Łączny termin gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy należy ustalić jako ryczałtowe z      doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

Wykonawca ma obowiązek do kosztorysu ofertowego dołączyć wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych robót zgodnie z  załączonym wzorem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Stronę Zamawiającą przez podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI - Środki ochrony prawnej Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo   zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

19. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia      mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

20. Załączniki:

1.  Wzór formularza oferty.

2.  Kosztorys / przedmiar robót.

3. Wzór upoważnienia.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków przetargu.

5. Wzór wykazu robót.

6. Wzór wykazu narzędzi i urządzeń.

7. Wzór wykazu personelu.

8.  Wzór umowy.

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Mordy, dnia 06.05.2008 r.                                                            BURMISTRZ

/-/ Andrzej  Piotrowski