GK 7044/ 1 /2005

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ  60.000  EURO.

- Zamawiający:

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy,

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9,

tel. (0**25) 6415-402, fax. (0**25) 6415-403

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mordy w latach 2006 – 2008 polegająca na:

- utrzymaniu obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym tzn.

a/	wymiana i naprawa źródeł światła, dławików, bezpieczników, zapłonników itp.

b/	konserwacja urządzeń sterowniczych umożliwiających ich prawidłowe działanie lub reagowanie na powstałe nieprawidłowości,

c/	doraźne naprawy innych elementów obwodów oświetleniowych po przyjęciu

reklamacji o ich zakłóceniu,

d/	obsługa urządzeń pomiarowych, ustawianie godzin świecenia na żądanie zamawiającego, włączanie i wyłączanie na okres letni itp.

e/	zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia,

f/	składanie półrocznych sprawozdań z realizacji przedmiotu zamówienia

(zużycie energii, poniesione koszty itp.).

- dokonywanie napraw bieżących w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Od chwili

zgłoszenia reklamacji przez UMiG Mordy,

- współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę przez wykonawcę kompletnych opraw oświetlenia wraz z oprzyrządowaniem w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego.

- w przypadku rozbudowy linii oświetlenia ulicznego wykonawca wykona stosowną dokumentację techniczną we własnym zakresie.

3.  Opis przy gotowania oferty: (formularz ofertowy zał. Nr 1)

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Cena musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnionym podatkiem VAT.

- wg zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg – za 1 kwh.

- stawka ryczałtowa – miesięczna za 1 punkt świetlny.

Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:

Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sekretariat)

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem oferenta.

4.  Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o

prawo zamówień  publicznych,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje

wykluczenie oferenta).

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- oryginał lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat (min. z ostatnich 3 miesięcy),

- oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (min. z ostatnich 3 miesięcy),

- oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o zamówieniach publicznych,

- Termin realizacji zamówienia:

01.01.2006 – 31.12.2008

- Warunki umowy:

Projekt umowy wg załącznika.

- Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

- cena 		-		100%			- 100 punktów.

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2005 do godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Wadium:

Nie ustala się wadium.

- Termin związania z ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 25.12.2005 r.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Mordach, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

faksem: (0**25) 6415-403.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom,

którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba że pytanie wpłynęło

do zamawiającego na mniej niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest

Tadeusz Narojek.

- Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.11. 2005 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę a także zawarte w ofercie:

termin wykonania, warunki płatności. Następnie odbędzie się ocena ofert.

14. Protesty, odwołania i skargi

Zgodnie z art. 80 ustawy o zamówieniach publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, oferent może złożyć pisemnie umotywowany protest do zamawiającego. Protest można wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym oferent powziął 	lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odrzuca się protesty wniesione po terminie.

Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu siedmiu dni od jego wniesienia. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie. Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie trzech dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub siedmiu dni od upływu rozpatrzenia, informując jednocześnie zamawiającego.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 8 „Protesty i odwołania” ustawy o zamówieniach publicznych.

- Tryb ogłoszenia wyników przetargu:

- zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji,

- wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego,

- niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferenta zostanie ono opublikowane w na stronie internetowej www.umigmordy.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

- wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

- formularz ofertowy,

- oświadczenie oferenta,

- projekt umowy

...........................................................

podpis osoby upoważnionej

Mordy, dnia .........................