# U C H W A Ł A   Nr XXXV/161/06

# RADY  MIEJSKIEJ  W  MORDACH

# z dnia 26 stycznia 2006r

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta

i Gminy Mordy.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.  Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mordach

uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w następującym brzmieniu:

# Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mordy.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- ustawa – ustawę z dnia 7czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków / Dz.U.Nr 72 poz. 747 z późn. zm. /;

- odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z Zakładem;

- Zakład – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego

odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości

prawnej prowadzące działalność tego typu.

- osoba korzystająca z lokalu – osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą

z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;

- przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w

nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

- przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem

głównym;

7)  umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art.6

ustawy;

- ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;

9)  ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;

10)   ścieki przemysłowe – ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub

roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową,

przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami

innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;

11)  wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na

każdym przyłączu wodociągowym;

12)  wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej;

13)  wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

14)  okres rozliczeniowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i

odprowadzanie ścieków.

# Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 3

Zakład, dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność zarządzanych urządzeń, a w szczególności:

1) dostarcza do nieruchomości wodę, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

2) zapewnia w sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych

przyłączenia,

3) odbiera ścieki komunalne, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,  w

sposób ciągły,

4) zapewnia spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku

wystąpienia jej niedoboru,

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

będących w jego zarządzaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego zarządzaniu, za

wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

7) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4

Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy , nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający  działalności, a w szczególności:

1) wykorzystując pobieraną wodę w celach określonych w umowie,

2) odprowadzając ścieki o charakterze komunalnym,

3) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową w sposób eliminujący możliwość skażenia

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej

instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

4) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenia, w którym zainstalowany

jest wodomierz

5) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń w

funkcjonowaniu sieci

6) informując Zakład o awaryjnych zrzutach ścieków,

7) informując Zakład o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za

odprowadzanie ścieków,

8)  zawiadamiając Zakład o zaistniałych awariach sieci lub przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz

wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza – zwłaszcza zerwaniu plomb,

9)  powiadamiając Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które

mogą mieć wpływ na działanie sieci wodnej i kanalizacyjnej,

10) informując Zakład o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

11) udostępniając nieodpłatnie miejsce na ogrodzeniu nieruchomości czy elewacji budynku, celem

umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

# Rozdział III

Warunki zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami usług

§ 5

# 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej

pomiędzy Zakładem a odbiorcą usług.

# 2. Zakład zawiera umowę na wniosek odbiorcy posiadającego tytuł prawny do nieruchomości

przyłączanej do sieci, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia.

# 3. Umowa może być zawarta z osobą , która korzysta z lokalu / nieruchomości / o nieuregulowanym

stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonego lokalu / nieruchomości /.

# 4. W przypadku podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej, realizowanych przez Miasto i Gminę Mordy

Zakład zawiera umowy z osobami umieszczonymi na wykazie dołączonym do protokółu odbioru.

§ 6

# 1.Wniosek o przyłączenie do sieci powinien w szczególności zawierać:

- wskazanie wnioskodawcy, jego adres zamieszkania oraz ewentualny adres do korespondencji,

- adres podłączanej nieruchomości,

- określenie rodzaju podłączenia(wodociągowe, kanalizacyjne) i okresu podłączenia,

- datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

# 2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym wnioskodawca dołącza do wniosku schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku za wodomierzem głównym.

§  7

W przypadku przemysłowych odbiorców usług integralną część umowy o zaopatrzeniu w wodę i

odprowadzanie ścieków stanowią załączniki , składane przez odbiorcę usług przed zawarciem umowy

i aktualizowane każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określające charakterystykę

zużycia wody oraz rodzaj, ilość i jakość odprowadzanych ścieków.

§ 8

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa powinna określać warunki jej wypowiedzenia.

3. Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu do umowy.

4. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca stawek opłat lub adresu do korespondencji.

§ 9

- Umowa  może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, za ustalonym w umowie okresem wypowiedzenia dokonanym oraz na skutek zaistnienia okoliczności o których mowa w art.8 ust.1 Ustawy.

- Umowa wygasa w przypadku:

1/ Śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną,

2/ zakończenia działalności strony umowy nie będącej osobą fizyczną, w tym poprzez ukończenie postępowania likwidacyjnego bądź upadłościowego.

3/ utraty przez Zakład uprawnień na prowadzenie działalności w zakresie objętym umową.

§ 10

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i / lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

# Rozdział IV

# Zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 11

# 1. Rozliczenia za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład

z odbiorcami usług na podstawie cen określonych w taryfie przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w

Mordach oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

# 2. Rozliczanie dostarczonej wody i odebranych ścieków w okresach, w których nastąpiła zmiana taryf

# odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości wody i ścieków przed zmianą i po zmianie taryf.

§ 12

Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych,

ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków,

z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych

i technologicznych.

§ 13

# W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość

dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 14

W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzanych do kanalizacji ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na własnych ujęciach.

§  15

1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę ścieki na podstawie faktur wystawionych przez

Zakład. Dopuszcza się możliwość wystawiania faktur zaliczkowych na podstawie dotychczasowego

zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

2. Okres rozliczeniowy oraz skutki prawne niedotrzymania terminu zapłaty, jak

również termin i miejsce uiszczania opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki określa umowa. Okres

rozliczeniowy nie może być dłuższy niż trzy miesięce.

3. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku

uregulowania należności.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na

żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

# Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 16

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia.

# 2. Warunki przyłączenia wydaje, na okres 2 lat od dnia ich określenia, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

§ 17

# 1. Przed podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Zakład:

1) dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych,

2) otrzymuje od odbiorcy usług dokumentację powykonawczą wykonanego przyłącza.

# 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z

wydanymi warunkami przyłączenia.

# 3. Realizację budowy studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji

wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych ścieków zapewnia

na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

# 4. Wodomierze, poza wodomierzem głównym, są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż,

utrzymanie w dobrym stanie technicznym, legalizacja czy wymiana obciąża użytkownika.

# 5. W przypadku gdy odbiorca usług jest posiadaczem przyłącza wodociągowego i / lub /

kanalizacyjnego, na nim spoczywa odpowiedzialność za właściwy stan techniczny przyłącza, wraz z

usuwanie zaistniałych awarii .

# Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 18

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług :

1)  w Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia wgląd w regulamin świadczenia usług, w tym warunki

udzielania zezwoleń na podłączenie do sieci  wodociągowo-kanalizacyjnej.

2)  w Zakładzie, który udostępnia do wglądu regulamin świadczenia usług i formularze umów

na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

3)   na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

§  19

1.Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane na podstawie studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy oraz miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy , dostępnych do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy

Mordy, z zastrzeżeniem ust.2

2. Zakład może odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne

pogorszą się w sposób nie gwarantujący zachowania minimalnego poziomu usług, a w szczególności

jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków

oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

# Rozdział VII

Postępowanie w przypadku braku ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

§ 20

# 1. Zakład zobowiązany jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących

zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych.

# 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego

powiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia,

zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności :

1) gdy z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków,

2) wystąpią nieplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej,

3) gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

# 3. O wstrzymaniu świadczenia usług o których mowa w ust.1 i 2  Zakład informuje odbiorców w sposób

zwyczajowo przyjęty.

§ 21

# 1. Zakład zawiadamia odbiorców usług o planowanych przerwach w ich świadczeniu, wynikających z

prac remontowo-konserwacyjnym najpóźniej na dwa dni przed ich terminem.

# 2. O przerwach w dostawie wody, wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych a

mogących trwać ponad 12 godzin, Zakład zawiadamia odbiorców przynajmniej 7 dni wcześniej.

# 3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład zapewni zastępczy punkt  poboru

wody, informując odbiorcę usług o jego lokalizacji.

§ 22

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art.8 Ustawy.

# § 23

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1 wnosi się na piśmie w siedzibie Zakładu.

3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego na piśmie o sposobie rozpatrzenia

reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności przeprowadzenia

szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin rozpatrzenia reklamacji może być przedłużony.

# Rozdział VIII

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 24

1. Jednostki ochrony przeciwpożarowej pobierają wodę do celów przeciwpożarowych przede wszystkim

z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej

pomiędzy gminą, Zakładem i jednostką ochrony przeciwpożarowej.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na

podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w okresach

kwartalnych..

4. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

# Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm./ wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 26

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 27.

Traci moc Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 listopada 2002r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Mordy.

§ 28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.