Wyjaśnienie nr 1.

Dotyczy: przetargu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Miasta i Gminy w Mordach”.

W zestawieniu stolarki okiennej piętra w rysunkach na stronie internetowej nie podano ilości okien.

Poniżej umieszczam brakujące ilości w zestawieniu stolarki okiennej piętra zgodnie z projektem budowlanym.

| Oznaczenie na rysunku | O12 | O5 | O6 | O13 | OB1 | O14 | O7 | OB2 | O15 | O16 | O8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne | Hz | 150 | 180 | 90 | 150 | 230 | 150 | 60 | 230 | 150 | 60 | 180 |
|  | Sz | 150 | 90 | 90 | 60 | 90 | 120 | 120 | 90 | 210 | 240 | 150 |
| Ilość sztuk | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |

Pozostałe ilości w zestawieniu stolarki są zamieszczone zgodnie z projektem budowlanym.

W poz.7 przedmiaru robót NNRNB 202 1025-04 element robót obejmuje zakup lub wykonanie i montaż okna o pow. ponad 1,5 m² z kształtowników wysokoudarowego PCW do wykonania pomieszczenia, w którym funkcjonowała będzie obsługa operacji kasowych -17,88 m².

/-/ Leszek Konstańczuk

Główny specjalista ds. inwestycji