In. 271.02.2013							Mordy, dnia 16.04.2013 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Dotyczy przetargu na: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki. Nr ogłoszenia w BZP 144422-2013 z dnia 12.04.2013.

Pytanie oferenta.

1. Zgodnie z normą PN – EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne.

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1. Zamawiający nie dopuści montowania urządzeń równoważnych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Montowane indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków mają posiadać oznakowanie CE na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu (przydomowych oczyszczalni ścieków) Deklaracji Zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 a potwierdzeniem informacji podanych w deklaracji jest Raport z badania typu wyrobu, wystawiony przez laboratorium notyfikowane dla właściwej normy.

Dla potwierdzenia, że oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca do oferty załącza Deklarację zgodności wyrobu (przydomowe oczyszczalnie ścieków) z normą PN–EN 12566-3+A1:2009 wraz z certyfikatem zgodności lub z Raportem z badań przydomowych oczyszczalni ścieków wystawionym przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratorium w zakresie normy                               PN–EN 12566-3+A1:2009.

Mordy, dnia 16.04.2013 r.						Z-ca BURMISTRZA

mgr Elżbieta Szopka