In. 271/01/2012							Mordy, dnia 30.01.2012 r.

Dotyczy przetargu na: Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki.

Pytanie oferenta.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt. 4. Wyposażenie świetlicy jest wyszczególnione:

Wertykale na okna o szerokości 2,2 m w ilości 6 szt. mocowane na suficie, sięgające do parapetu okiennego.

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie wymiarów i podanie długości wertykali.

Odpowiedź Zamawiającego.

Wertykale o szerokości 2,2 m mają przysłaniać okna o szerokości 1,8 m z wysunięciem po 0,2 m po obu stronach okna. Szyny wertykali (kolor biały lub podobny) powinny być zamocowane do sufitu. Do szyny zamontowane powinny być lamele pionowe (żaluzje pionowe) materiałowe w kolorze żółtym (lub podobnym) Do 4 szt. okien należy zamontować wertykale o długości 2,50 m. Do 2 szt. okien należy zamontować wertykale o długości 2,10 m. Szerokość lameli w granicach 8 – 15 cm. Sterowanie lamelami powinno odbywać się ręcznie za pomocą łańcuszka koralikowego (lub podobnie). Przesuwanie powinno odbywać się ręcznie przy pomocy sznurka (lub podobnie). Lamele powinny być zsuwane na jeden dowolny bok. Liczba wertykali do wykonania 6 szt.

Mordy, dnia 30.01.2012 r.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Wąsowski