Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i oczyszczalnią ścieków, sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczółki”

Pytania oferentów.

1. Czy Zamawiający wymaga aby w okresie trwania umowy uzyskać decyzję o     środowiskowych uwarunkowaniach ?

2. Czy w przypadku nałożenia przez organ obowiązku sporządzania raportu a co za tym     idzie koniecznością jego opracowania a następnie prowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na jego podstawie Zamawiający dopuszcza przedłużenie trwania umowy tak aby możliwe było uzyskanie decyzji oraz uwzględnienie jej zapisów w projekcie budowlanym?

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie    inwestycji(w szczególności ptaków)Jeżeli tak to zwracamy uwagę na to ,że prawidłowo wykonana inwentaryzacja przyrodnicza  obejmuje minimum okres od marca do lipca. Czy w tym przypadku Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej?

4. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi danymi z ewidencji ludności dla gospodarstw planowanych do przyłączenia do oczyszczalni zbiorczej, do wodociągu oraz dla gospodarstw dla których będą projektowane indywidualne oczyszczalnie , które mogą stanowić podstawę do ustalenia potrzeb wodociągowych oraz bilansu ścieków dopływających do poszczególnych

oczyszczalni ?

5. Czy w sytuacji ,gdy warunki gruntowo –wodne na terenie posesji przeznaczonych do lokalnego zagospodarowania ścieków będą uniemożliwiały zagospodarowanie ścieków na działce właściciela – istnieją w okolicy przedmiotowych gospodarstw alternatywne odbiorniki ścieków oczyszczonych (np. sieć melioracyjna)?

Odpowiedzi  na pytania oferentów:

Ad. 1. Zamawiający wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcie w okresie trwania umowy.

Ad. 2. Należy sporządzić raport oceny oddziaływania na środowisko. Nie dopuszcza się przedłużenia okresu trwania umowy.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie inwestycji.

Ad. 4. Zamawiający dysponuje aktualnymi danymi z ewidencji ludności dla gospodarstw  planowanych do podłączenia do oczyszczalni zbiorczej, do wodociągu oraz dla gospodarstw’ dla których będą projektowane indywidualne oczyszczalnie

Ad. 5. W danej okolicy istnieją alternatywne odbiorniki ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni przydomowych.

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Piotrowski