Zamawiający:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Dotyczy: przetargu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”.

Wyjaśnienie nr 4 do przetargu.

Pytanie oferenta:

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.) z wracamy się z pytaniem:

1. Zamawiający w wyjaśnieniach do przetargu zamieszczonych na stronie internetowej pisze: „Kosztorysy ofertowe mogą być sporządzane oddzielnie dla każdej branży robót według załączonych siedmiu przedmiarów / kosztorysów „ślepych”. Prosimy o wskazanie, skąd można pobrać wszystkie 7 przedmiarów, ponieważ na stronie Zamawiający zamieścił jedynie cztery przedmiary (1. Roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu; 2. Zbiornik wody czystej OB.4..; 3. Zbiornik na wody popłuczne OB. 5…; 5. Roboty budowlane).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Na stronie internetowej Zamawiającego pod ogłoszeniem jest zapis:

Załączniki:

- SIWZ

- Przedmiary robót

a) budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana),

b) zbiornik wody czystej OB. fiw=15,5 m Vc=861,5 m³ (branża budowlana),

c) zbiornik na wody popłuczne OB. fiw=10,0 m Vc=162,8 m³ (branża budowlana),

d) instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW,

e) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin – zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STR-20/400 – budowa stacji trafo STRSSR-20/400 (roboty elektryczne),

f) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin – zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną , zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczczną, budynek technologiczny- instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

g) wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

Wartość zamówienia oferent wycenia na podstawie zamieszczonych tych siedmiu przedmiarów robót. Po otwarciu każdego z plików a), b), c), d), e), f), g) ukażą się przedmiary robót bądź kosztorysy.

W kosztorysach ofertowych należy dokonać korekt w oparciu o wyjaśnienie nr 2 do przetargu, tj.

- należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 3.2 „zbiornik na wody popłuczne” nakład na wykonanie płyty stropowej w ilości 21,46 m3;

- należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 3.2 „zbiornik wody czystej” nakład na wykonanie płyty stropowej w ilości 49,94 m3;

- należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 1.5 „zbiornik wody czystej” nakład na wykonanie podkładu z betonu niezbrojonego w ilości 270,2 m3.

Mordy, dn. 06.03.2009 r.						Z up. Burmistrza

Główny specjalista ds. inwestycji

/-/ Leszek Konstańczuk